## Slide 1: Wochensbericht

## Slide 2: 1. Modellerklären
Dieses Modell besteht aus 1 Synchrongenerator und 13 Konvertern, die frei wählbar sind.
0 - 2 s: Alle Converter versorgen das Netz mit Energie (Modus 0).
2 s: Alle Converter wechseln vom Blackstart-Betriebsmodus in den Normalbetriebsmodus
(Modus 2), d. h. sie aktivieren ihre äußere Steuerung.
3.02 s - 3.1 s: Einpoliger Kurzschluss Phase A mit/ohne Erdung bei Bus 2.
4.02 s - 4.1 s: Zweipoliger Kurzschluss Phase A und B mit/ohne Erdung bei Bus 2.
5.02 s - 5.1 s: Dreipoliger Kurzschluss Phase A, B und C mit/ohne Erdung bei Bus 2.
12s : wird eine Last mit dem Netz verbunden
14s : werden 2 Lasten aus dem Netz getrennt

## Slide 3: 1. Bemerkung
zeigt deutliche Rauigkeit.

## Slide 4: 1. Vergleich der Schaltgruppen von Grid Following Conventer
Jedes Mal werden nur 4 Grid-Following Conventer aktiviert .
1. Bemerkung

## Slide 5: Fehlerfall: Lastsprung

## Slide 6: 2. Frequenz bei Lastsprung
12s : wird eine Last mit dem Netz verbunden
14s : werden 2 Lasten aus dem Netz getrennt

## Slide 7: 2.Leistung bei Lastsprung
12s : wird eine Last mit dem Netz verbunden
14s : werden 2 Lasten aus dem Netz getrennt

## Slide 8: 2.Blindleistung bei Lastsprung
12s : wird eine Last mit dem Netz verbunden
14s : werden 2 Lasten aus dem Netz getrennt

## Slide 9: 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung

## Slide 10: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung

## Slide 11: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 Synchrongenerator Frequenz

## Slide 12: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 Synchrongenerator Leistung

## Slide 13: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 Synchrongenerator Blindleistung

## Slide 14: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Frequenz

## Slide 15: 1. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Leistung

## Slide 16: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Blindleistung

## Slide 17: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung

## Slide 18: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Frequenz

## Slide 19: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Leistung

## Slide 20: 3. 123poliger Kurzschluss mit Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Blindleistung

## Slide 21: 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung

## Slide 22: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung

## Slide 23: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 Synchrongenerator Frequenz

## Slide 24: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 Synchrongenerator Leistung

## Slide 25: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 Synchrongenerator Blindleistung

## Slide 26: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Frequenz

## Slide 27: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Leistung

## Slide 28: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 13Grid Forming Conventer Blindleistung

## Slide 29: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung

## Slide 30: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Frequenz

## Slide 31: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Leistung

## Slide 32: 4. 123poliger Kurzschluss ohne Erdberührung 1 SG + 4Grid Following Conventer Blindleistung

## Slide 33: Fragen
Maßstab für f P Q, wie groß muss solche Kennwerte sein, damit eine Kostenfunktion erstellen kann

## Slide 34: Fragen
Leistung bei SG zwischen 10s-12s bleibt konstant
Arbeitsplan

## Slide 35: 3.